## Sheet1
ОАО «Уралэлектро»
Протокол испытания № |  |  |  | $PROTOCOL_NUMBER$
Цех-заказчик
Объект |  | $OBJECT$
Заводской № |  | $SERIAL_NUMBER$
№п/п | Наименование параметров | Обозначения | Ед. изм. | Каталожные данные |  |  | Результаты испытаний
|  |  |  | ном | низ | верх | №
1 | Соединение фаз | Y |  | $N1 |  |  | $R1
2 | Режим работы | S |  | $N2 |  |  | $R2
3 | Активная мощность | P2 | кВт | $N3 |  |  | $R3
4 | Напряжение | U | В | $N4 |  |  | $R4
5 | Ток статора | I | А | $N5 |  |  | $R5
6 | Частота | F | Гц | $N6 |  |  | $R6
7 | Скорость вращения | N | об/мин | $N7 |  |  | $R7
8 | Скольжение | S | % | $N8 |  |  | $R8
9 | Коэффициент полезного действ. | КПД |  | $N9 |  |  | $R9
10 | Коэффициент мощности | cos φ |  | $N10 |  |  | $R10
11 | Мощность потребляемая | P1 | кВт | $N11 |  |  | $R11
12 | Номинальный момент | Mном | Н·м | $N12 |  |  | $R12
13 | Кратность нач. пуск. мом. | Mпуск/Mном |  | $N13 |  |  | $R13
14 | Кратность макс. момента | Mмакс/Мном |  | $N14 |  |  | $R14
15 | Кратность мин. момента | Ммин/Мном |  | $N15 |  |  | $R15
16 | Кратность пускового тока | Iпуск/Iном |  | $N16 |  |  | $R16
17 | Опыт ХХ |  |  | $N17 |  |  | $R17
18 | Ток при 1,3Uн | I0 | А | $N18 |  |  | $R18
19 | Потери при 1,3Uн | P0 | Вт | $N19 |  |  | $R19
20 | Ток при 1,2Uн | I0 | А | $N20 |  |  | $R20
21 | Потери при 1,2Uн | P0 | Вт | $N21 |  |  | $R21
22 | Ток при 1,1Uн | I0 | А | $N22 |  |  | $R22
23 | Потери при 1,1Uн | P0 | Вт | $N23 |  |  | $R23
24 | Ток при 1,0Uн | I0 | А | $N24 |  |  | $R24
25 | Потери при 1,0Uн | P0 | Вт | $N25 |  |  | $R25
26 | Ток при 0,9Uн | I0 | А | $N26 |  |  | $R26
27 | Потери при 0,9Uн | P0 | Вт | $N27 |  |  | $R27
28 | Ток при 0,8Uн | I0 | А | $N28 |  |  | $R28
29 | Потери при 0,8Uн | P0 | Вт | $N29 |  |  | $R29
30 | Ток при 0,7Uн | I0 | А | $N30 |  |  | $R30
31 | Потери при 0,7Uн | P0 | Вт | $N31 |  |  | $R31
32 | Ток при 0,6Uн | I0 | А | $N32 |  |  | $R32
33 | Потери при 0,6Uн | P0 | Вт | $N33 |  |  | $R33
34 | Ток при 0,5Uн | I0 | А | $N34 |  |  | $R34
35 | Потери при 0,5Uн | P0 | Вт | $N35 |  |  | $R35
36 | Опыт КЗ |  |  | $N36 |  |  | $R36
37 | Ток КЗ при Uкз | Iк | А | $N37 |  |  | $R37
38 | Потери КЗ при Uкз | Pк | Вт | $N38 |  |  | $R38
39 | Ток КЗ при 0,9Uкз | Iк | А | $N39 |  |  | $R39
40 | Потери КЗ при 0,9Uкз | Pк | Вт | $N40 |  |  | $R40
41 | Ток КЗ при 0,8Uкз | Iк | А | $N41 |  |  | $R41
42 | Потери КЗ при 0,8Uкз | Pк | Вт | $N42 |  |  | $R42
43 | Ток КЗ при 0,7Uкз | Iк | А | $N43 |  |  | $R43
44 | Потери КЗ при 0,7Uкз | Pк | Вт | $N44 |  |  | $R44
45 | Ток КЗ при 0,6Uкз | Iк | А | $N45 |  |  | $R45
46 | Потери КЗ при 0,6Uкз | Pк | Вт | $N46 |  |  | $R46
47 | Макс. уровень вибрации |  | мм/с | $N47 |  |  | $R47
48 | Средний уровень звука |  | дБ | $N48 |  |  | $R48
49 | Превышение темп. обмотки статора | Q | °C | $N49 |  |  | $R49
50 | Сопротивление обмотки статора при 20 °C | R20 | Ω | $N50 |  |  | $R50
51 | Сопротивление изоляции обмотки статора: хол/гор | Rиз | МΩ | $N51 |  |  | $R51
52 | Потери в стали | Pст | Вт | $N52 |  |  | $R52
53 | Потери в обмотке статора | Pм1 | Вт | $N53 |  |  | $R53
54 | Потери в обмотке ротора | Pм2 | Вт | $N54 |  |  | $R54
55 | Потери механические | Pмех | Вт | $N55 |  |  | $R55
56 | Потери добавочные | Pдоб | Вт | $N56 |  |  | $R56
57 | Сумма потерь | Pобщ | Вт | $N57 |  |  | $R57
58 | Напряжение разворота | U | В | $N58 |  |  | $R58
59 | Испытание межвитковой изоляции на эл. прочность |  |  | $N59 |  |  | $R59
60 | Ток при Uн | I | А | $N60 |  |  | $R60
61 | Ток при 1,3Uн | I | А | $N61 |  |  | $R61
62 | Ток при Uн после 1,3Uн | I | А | $N62 |  |  | $R62
63 | Эл.прочность изоляции относ. корпуса и между фаз |  |  | $N63 |  |  | $R63
64 | Напряжение | U | В | $N64 |  |  | $R64
65 | Время | t | сек | $N65 |  |  | $R65
66 | Испытание при повышенной частоте вращения |  |  | $N66 |  |  | $R66
67 | Частота вращения | N | об/мин | $N67 |  |  | $R67
68 | Время | t | сек | $N68 |  |  | $R68
69 | Испытание на кратковременную перегрузку по току | I | А | $N69 |  |  | $R69
Заключение:
Рекомендации:
$POS1$ |  | $POS1NAME$ |  |  |  | дата | $DATE$
$POS2$ |  | $POS2NAME$ |  |  |  | дата | $DATE$